## For Tests
2.645
0.395
[8 empty] | 0.404 | [8 empty] | Broadband Horn Antenna, LB-225-NF, HL 4423
[17 empty] | Distance, m | 1
[5 empty] | EUT | [6 empty] | Y2 |  |  |  |  | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
[18 empty] | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
| LISN | [9 empty] | Y1 | [5 empty] | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
|  |  | Ofset | [13 empty] | 200 | 76.7 | 1.5823 | 1 | 1 | 1
|  |  | 0.25 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | 500 | 41.8 | 0.76373 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Table, m | [7 empty] | 1000 | 27.9 | 0.4968 | 1 | 1 | 1
|  | Cable | [7 empty] | Floor | [6 empty] | 1500 | 29.2 | 0.52096 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 2000 | 32.05 | 0.57444 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | X1 | [9 empty] | 2500 | 25.3 | 0.44889 | 2 | 1 | 2
X2
|  |  | X3 | [13 empty] | Double ridged guide antenna EMCO 3117, HL 4114
[17 empty] | Distance, m | 1
EUT |  | W, m | H, m | Cable ofset, m | D, m | Setup W, m | Table h, m | [9 empty] | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
dimentions |  | 0.395 | 0.404 | 0.25 | 0.088 | 2.645 | 90 | [10 empty] | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
Area to be | 200-1000 MHz | 0.495 | 0.404 | [13 empty] | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
expozed | 1 - 18 GHz | 0.395 | 0.404 | [13 empty] | 1000 | 88 | 1.9314 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 2000 | 68 | 1.349 | 1 | 1 | 1
EUT dimensions | [5 empty] | EUT Area to be exposed, m |  |  |  | Table h, m | [6 empty] | 3000 | 74 | 1.5071 | 1 | 1 | 1
W, m | H, m | D, m | Cable ofset, m | Setup W, m |  | Ranges | Horizontal | Vertical |  | 0.88 | [6 empty] | 4000 | 70 | 1.4004 | 1 | 1 | 1
0.395 | 0.404 | 0.088 | 0.25 | 2.645 |  | 200-1000 MHz | 0.495 | 0.404 | [8 empty] | 5000 | 55 | 1.0411 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | 1 - 18 GHz | 0.395 | 0.404 | [8 empty] | 6000 | 52 | 0.97547 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 7000 | 48 | 0.89046 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 8000 | 39 | 0.70824 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 9000 | 33 | 0.59243 | 1 | 1 | 1
RE102 | [16 empty] | 10000 | 30 | 0.5359 | 1 | 1 | 1
|  | Min Antenna | Horizontal axis | [7 empty] | Vertical axis | [5 empty] | 11000 | 32 | 0.57349 | 1 | 1 | 1
|  | Exposed |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12000 | 33 | 0.59243 | 1 | 1 | 1
Antenna | Frequency | area, m | N ant pos | X1, m | X2, m | X3, m | X4, m | X5, m | X6, m | X7, m | N ant pos | Y1, m | Y2, m | Y3, m | Y4, m | Y5, m | 13000 | 31 | 0.55465 | 1 | 1 | 1
HL 4605 | 2 - 30 | 3 | 1 | 1.3225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 14000 | 27 | 0.48016 | 1 | 1 | 1
HL 0032 | 30-200 | 3 | 1 | 1.3225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 15000 | 27 | 0.48016 | 1 | 1 | 1
HL 4423 | 200-500 | 0.76373 | 1 | 0.2475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 16000 | 29 | 0.51724 | 1 | 1 | 1
HL 4423 | 500-1000 | 0.4968 | 1 | 0.2475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 17000 | 27 | 0.48016 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 1000 - 2000 | 1.349 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 18000 | 22 | 0.38876 | 2 | 2 | 4
HL 4114 | 2000 - 3000 | 1.349 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | -
HL 4114 | 3000 - 4000 | 1.4004 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | Com-Power AH-8065 Horn Antenna, HL 4939
HL 4114 | 4000 - 5000 | 1.0411 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | Distance, m | 1
HL 4114 | 5000 - 6000 | 0.97547 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
HL 4114 | 6000 - 7000 | 0.89046 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - |  | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
HL 4114 | 7000 - 8000 | 0.70824 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
HL 4114 | 8000 - 9000 | 0.59243 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 800 | 50.25 | 0.93793 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 9000 - 10000 | 0.5359 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 900 | 51 | 0.95395 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 10000 - 11000 | 0.5359 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 1000 | 46 | 0.84895 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 11000 - 12000 | 0.57349 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 1500 | 30 | 0.5359 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 12000 - 13000 | 0.55465 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 2000 | 23.75 | 0.42055 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 13000 - 14000 | 0.48016 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 2500 | 18.75 | 0.3302 | 2 | 2 | 4
HL 4114 | 14000 - 15000 | 0.48016 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 3000 | 16.75 | 0.29444 | 2 | 2 | 4
HL 4114 | 15000 - 16000 | 0.48016 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 3500 | 13.25 | 0.23229 | 2 | 2 | 4
HL 4114 | 16000 - 17000 | 0.48016 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 4000 | 9.25 | 0.16179 | 3 | 3 | 9
HL 4114 | 17000 - 18000 | 0.38876 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 4500 | 11.5 | 0.20139 | 2 | 3 | 6
[17 empty] | 5000 | 6.25 | 0.10919 | 4 | 4 | 16
[17 empty] | 5400 | 37 | 0.66919 | 1 | 1 | 1
RS103 |  | Min Antenna | Horizontal axis | [7 empty] | Vertical axis | [5 empty] | 6000 | 27.25 | 0.48477 | 1 | 1 | 1
|  | Exposed |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6500 | 21 | 0.37068 | 2 | 2 | 4
Antenna | Frequency | area, m | N ant pos | X1, m | X2, m | X3, m | X4, m | X5, m | X6, m | X7, m | N ant pos | Y1,m | Y2, m | Y3, m | Y4, m | Y5, m
HL 0359 | 2 - 30 | 3 | 1 | 1.3225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | Optimum gain linear horn antenna LHAO-350, HL 0765
HL 0357 | 30-200 | 3 | 1 | 1.3225 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | Distance, m | 1
HL 4423 | 200-500 | 0.764 | 1 | 0.2475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
HL 4423 | 500-1000 | 0.497 | 1 | 0.2475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - |  | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
HL 4939 | 1000 - 1500 | 0.5359 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
HL 4939 | 1500 - 2000 | 0.42055 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 3500 | 43 | 0.78782 | 1 | 1 | 1
HL 4939 | 2000 - 2500 | 0.3302 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 3970 | 38 | 0.68866 | 1 | 1 | 1
HL 4939 | 2500 - 3000 | 0.29444 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 4440 | 34 | 0.61146 | 1 | 1 | 1
HL 4939 | 3000 - 3500 | 0.23229 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 4910 | 30 | 0.5359 | 1 | 1 | 1
HL 4939 | 3500 - 4000 | 0.16179 | 3 | 0.065833 | 0.1975 | 0.32917 | - | - | - | - | 3 | 90.0673 | 90.202 | 90.3367 | - | - | 5380 | 28 | 0.49866 | 1 | 1 | 1
HL 0765 | 3500 - 3970 | 0.68866 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 5850 | 25 | 0.44339 | 1 | 1 | 1
HL 0765 | 3970 - 4440 | 0.61146 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 6320 | 24 | 0.42511 | 1 | 1 | 1
HL 0765 | 4440 - 4910 | 0.5359 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 6790 | 22 | 0.38876 | 2 | 2 | 4
HL 0765 | 4910 - 5380 | 0.49866 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 7260 | 20 | 0.35265 | 2 | 2 | 4
HL 0765 | 5380 - 5850 | 0.44339 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 7730 | 19 | 0.33469 | 2 | 2 | 4
HL 0765 | 5850 - 6320 | 0.42511 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - | 8200 | 18 | 0.31677 | 2 | 2 | 4
HL 0765 | 6320 - 6790 | 0.38876 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | -
HL 0765 | 6790 - 7260 | 0.35265 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | Optimum gain linear horn antenna LHAO-750, HL 0764
HL 0765 | 7260 - 7730 | 0.33469 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | Distance, m | 1
HL 0765 | 7730 - 8200 | 0.31677 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
HL 0764 | 7500 - 8550 | 0.44339 | 1 | 0.1975 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.202 | - | - | - | - |  | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
HL 0764 | 8550 - 9600 | 0.38876 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
HL 0764 | 9600 - 10650 | 0.35265 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 7500 | 29 | 0.51724 | 1 | 1 | 1
HL 0764 | 10650 - 11700 | 0.33469 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 8550 | 25 | 0.44339 | 1 | 1 | 1
HL 0764 | 11700 - 12750 | 0.2989 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 9600 | 22 | 0.38876 | 2 | 2 | 4
HL 0764 | 12750 - 13800 | 0.28108 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 10650 | 20 | 0.35265 | 2 | 2 | 4
HL 0764 | 13800 - 14850 | 0.2633 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 11700 | 19 | 0.33469 | 2 | 2 | 4
HL 0764 | 14850 - 15900 | 0.24557 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 12750 | 17 | 0.2989 | 2 | 2 | 4
HL 0764 | 15900 - 16950 | 0.22787 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 13800 | 16 | 0.28108 | 2 | 2 | 4
HL 0764 | 16950 - 18000 | 0.21021 | 2 | 0.09875 | 0.29625 | - | - | - | - | - | 2 | 90.101 | 90.303 | - | - | - | 14850 | 15 | 0.2633 | 2 | 2 | 4
[17 empty] | 15900 | 14 | 0.24557 | 2 | 2 | 4
[17 empty] | 16950 | 13 | 0.22787 | 2 | 2 | 4
[17 empty] | 18000 | 12 | 0.21021 | 2 | 2 | 4

## For Sale
2.58
[6 empty] | Test | Test hours |  |  |  |  | 0.3
EUT |  | Width, m | Depth, m | Height, m |  | RE102 | 10.5 | [9 empty] | 0.2 | [8 empty] | Broadband Horn Antenna, LB-225-NF, HL 4423
dimentions |  | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  | RS103 | #REF! | [18 empty] | Distance, m | 1
Dwell time sec. (standard 3 sec) |  | 3 | [11 empty] | EUT | [6 empty] | Y2 |  |  |  |  | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
[6 empty] | Please fill yellow filds | [20 empty] | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
[10 empty] | LISN | [9 empty] | Y1 | [5 empty] | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
RE102 | [11 empty] | Ofset | [13 empty] | 200 | 76.7 | 1.5823 | 1 | 1 | 1
Antenna | Frequency | N ant pos | Setup | Calibration | Ambient | Tests | Total |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | 500 | 41.8 | 0.76373 | 1 | 1 | 1
HL 4605 | 0.01 - 30 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | [10 empty] | Table, m | [7 empty] | 1000 | 27.9 | 0.4968 | 2 | 1 | 2
HL | 30 - 200 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  |  | Cable | [7 empty] | Floor | [6 empty] | 1500 | 29.2 | 0.52096 | 2 | 1 | 2
HL 4423 | 500 - 1000 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | [18 empty] | 2000 | 32.05 | 0.57444 | 2 | 1 | 2
HL 4114 | 1000 - 2000 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | [8 empty] | X1 | [9 empty] | 2500 | 25.3 | 0.44889 | 2 | 1 | 2
HL 4114 | 2000 - 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | X2
HL 4114 | 3000 - 4000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | X3 | [13 empty] | Double ridged guide antenna EMCO 3117, HL 4114
HL 4114 | 4000 - 5000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | Distance, m | 1
HL 4114 | 5000 - 6000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | W, m | Cable ofset, m |  | Setup W, m | Table h, m | [9 empty] | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
HL 4114 | 6000 - 7000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 0 |  | 2.58 | 90 | [10 empty] | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
HL 4114 | 7000 - 8000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Area to be | 200-1000 MHz | 0.65 | 0.2 | [13 empty] | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
HL 4114 | 8000 - 9000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | expozed | 1 - 18 GHz | 0.37 | 0.2 | [13 empty] | 1000 | 88 | 1.9314 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 9000 - 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2000 | 68 | 1.349 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 10000 - 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | EUT dimensions | [5 empty] | EUT Area to be exposed, m |  |  |  | Table h, m | [6 empty] | 3000 | 74 | 1.5071 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 11000 - 12000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | W, m | H, m | D, m | Cable ofset, m | Setup W, m |  | Ranges | Horizontal | Vertical |  | 0.88 | [6 empty] | 4000 | 70 | 1.4004 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 12000 - 13000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 2.58 |  | 200-1000 MHz | 0.65 | 0.2 | [8 empty] | 5000 | 55 | 1.0411 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 13000 - 14000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1 - 18 GHz | 0.37 | 0.2 | [8 empty] | 6000 | 52 | 0.97547 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 14000 - 15000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 7000 | 48 | 0.89046 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 15000 - 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 8000 | 39 | 0.70824 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 16000 - 17000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 9000 | 33 | 0.59243 | 1 | 1 | 1
HL 4114 | 17000 - 18000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RE102 | [16 empty] | 10000 | 30 | 0.5359 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 10.5 |  |  |  | Min Antenna | Horizontal axis | [7 empty] | Vertical axis | [5 empty] | 11000 | 32 | 0.57349 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | Exposed |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12000 | 33 | 0.59243 | 1 | 1 | 1
RS103 | [7 empty] | Real test time = sweep time * 3 | Antenna | Frequency | area, m | N ant pos | X1, m | X2, m | X3, m | X4, m | X5, m | X6, m | X7, m | N ant pos | Y1, m | Y2, m | Y3, m | Y4, m | Y5, m | 13000 | 31 | 0.55465 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4605 | 2 - 30 | 3 | 1 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 14000 | 27 | 0.48016 | 1 | 1 | 1
| Dwell time, s | 3 | [5 empty] | Real test | HL 0032 | 30-200 | 3 | 1 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | 15000 | 27 | 0.48016 | 1 | 1 | 1
Antenna | F start | F fin | Step, % | Sweep time, min | Sweep Numbers | Sweep time, min | Sweep time, h | Sweep time, h | HL 4423 | 200-500 | 0.76373 | 1 | 0.325 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 16000 | 29 | 0.51724 | 1 | 1 | 1
HL 0359 | 2 | 30 | 1 | 20.475 | 1 | 20.475 | 0.34125 | 1.0237 | HL 4423 | 500-1000 | 0.4968 | 2 | 0.1625 | 0.4875 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 17000 | 27 | 0.48016 | 1 | 1 | 1
HL 0357 | 30 | 200 | 0.5 | 28.575 | 2 | 114.3 | 1.905 | 5.715 | HL 4114 | 1000 - 2000 | 1.349 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 18000 | 22 | 0.38876 | 1 | 1 | 1
HL 4423 | 200 | 1000 | 0.5 | 24.225 | 4 | 193.8 | 3.23 | 9.69 | HL 4114 | 2000 - 3000 | 1.349 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | -
HL 4939 | 1000 | 3500 | 0.25 | 37.65 | 4 | 301.2 | 5.02 | 15.06 | HL 4114 | 3000 - 4000 | 1.4004 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Com-Power AH-8065 Horn Antenna, HL 4939
HL 0765 | 3500 | 6320 | 0.25 | 17.775 | 2 | 71.1 | 1.185 | 3.555 | HL 4114 | 4000 - 5000 | 1.0411 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Distance, m | 1
HL 0765 | 6320 | 8000 | 0.25 | 7.125 | 4 | 57 | 0.95 | 2.85 | HL 4114 | 5000 - 6000 | 0.97547 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
HL 0764 | 8000 | 12750 | 0.25 | 14.025 | 4 | 112.2 | 1.87 | 5.61 | HL 4114 | 6000 - 7000 | 0.89046 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - |  | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
HL 0764 | 12750 | 18000 | 0.25 | 10.425 | 4 | 83.4 | 1.39 | 4.17 | HL 4114 | 7000 - 8000 | 0.70824 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
[9 empty] | HL 4114 | 8000 - 9000 | 0.59243 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 800 | 50.25 | 0.93793 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4114 | 9000 - 10000 | 0.5359 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 900 | 51 | 0.95395 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4114 | 10000 - 11000 | 0.5359 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 1000 | 46 | 0.84895 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4114 | 11000 - 12000 | 0.57349 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 1500 | 30 | 0.5359 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4114 | 12000 - 13000 | 0.55465 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 2000 | 23.75 | 0.42055 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4114 | 13000 - 14000 | 0.48016 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 2500 | 18.75 | 0.3302 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 4114 | 14000 - 15000 | 0.48016 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 3000 | 16.75 | 0.29444 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 4114 | 15000 - 16000 | 0.48016 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 3500 | 13.25 | 0.23229 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 4114 | 16000 - 17000 | 0.48016 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 4000 | 9.25 | 0.16179 | 3 | 2 | 6
[9 empty] | HL 4114 | 17000 - 18000 | 0.38876 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 4500 | 11.5 | 0.20139 | 2 | 1 | 2
[26 empty] | 5000 | 6.25 | 0.10919 | 4 | 2 | 8
[26 empty] | 5400 | 37 | 0.66919 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | RS103 |  | Min Antenna | Horizontal axis | [7 empty] | Vertical axis | [5 empty] | 6000 | 27.25 | 0.48477 | 1 | 1 | 1
[11 empty] | Exposed |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6500 | 21 | 0.37068 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | Antenna | Frequency | area, m | N ant pos | X1, m | X2, m | X3, m | X4, m | X5, m | X6, m | X7, m | N ant pos | Y1,m | Y2, m | Y3, m | Y4, m | Y5, m
[9 empty] | HL 0359 | 2 - 30 | 3 | 1 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | Optimum gain linear horn antenna LHAO-350, HL 0765
[9 empty] | HL 0357 | 30-200 | 3 | 1 | 1.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.2 | - | - | - | - | Distance, m | 1
[9 empty] | HL 4423 | 200-500 | 0.764 | 1 | 0.325 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
[9 empty] | HL 4423 | 500-1000 | 0.497 | 2 | 0.1625 | 0.4875 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - |  | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
[9 empty] | HL 4939 | 1000 - 1500 | 0.5359 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
[9 empty] | HL 4939 | 1500 - 2000 | 0.42055 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 3500 | 43 | 0.78782 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4939 | 2000 - 2500 | 0.3302 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 3970 | 38 | 0.68866 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4939 | 2500 - 3000 | 0.29444 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 4440 | 34 | 0.61146 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4939 | 3000 - 3500 | 0.23229 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 4910 | 30 | 0.5359 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 4939 | 3500 - 4000 | 0.16179 | 3 | 0.061667 | 0.185 | 0.30833 | - | - | - | - | 2 | 90.05 | 90.15 | - | - | - | 5380 | 28 | 0.49866 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0765 | 3500 - 3970 | 0.68866 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 5850 | 25 | 0.44339 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0765 | 3970 - 4440 | 0.61146 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 6320 | 24 | 0.42511 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0765 | 4440 - 4910 | 0.5359 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 6790 | 22 | 0.38876 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0765 | 4910 - 5380 | 0.49866 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 7260 | 20 | 0.35265 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0765 | 5380 - 5850 | 0.44339 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 7730 | 19 | 0.33469 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0765 | 5850 - 6320 | 0.42511 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 8200 | 18 | 0.31677 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0765 | 6320 - 6790 | 0.38876 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | -
[9 empty] | HL 0765 | 6790 - 7260 | 0.35265 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Optimum gain linear horn antenna LHAO-750, HL 0764
[9 empty] | HL 0765 | 7260 - 7730 | 0.33469 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Distance, m | 1
[9 empty] | HL 0765 | 7730 - 8200 | 0.31677 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | Frequency, | Antenna | Exposed | Number of antenna pozitions,
[9 empty] | HL 0764 | 7500 - 8550 | 0.44339 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - |  | beamwidth, | area, | Axis |  | Total
[9 empty] | HL 0764 | 8550 - 9600 | 0.38876 | 1 | 0.185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | MHz | Deg. | m | Horizontal | Vertical
[9 empty] | HL 0764 | 9600 - 10650 | 0.35265 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 7500 | 29 | 0.51724 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0764 | 10650 - 11700 | 0.33469 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 8550 | 25 | 0.44339 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0764 | 11700 - 12750 | 0.2989 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 9600 | 22 | 0.38876 | 1 | 1 | 1
[9 empty] | HL 0764 | 12750 - 13800 | 0.28108 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 10650 | 20 | 0.35265 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0764 | 13800 - 14850 | 0.2633 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 11700 | 19 | 0.33469 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0764 | 14850 - 15900 | 0.24557 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 12750 | 17 | 0.2989 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0764 | 15900 - 16950 | 0.22787 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 13800 | 16 | 0.28108 | 2 | 1 | 2
[9 empty] | HL 0764 | 16950 - 18000 | 0.21021 | 2 | 0.0925 | 0.2775 | - | - | - | - | - | 1 | 90.1 | - | - | - | - | 14850 | 15 | 0.2633 | 2 | 1 | 2
[26 empty] | 15900 | 14 | 0.24557 | 2 | 1 | 2
[26 empty] | 16950 | 13 | 0.22787 | 2 | 1 | 2
[26 empty] | 18000 | 12 | 0.21021 | 2 | 1 | 2